Аннотация.

«Методические указания по курсовому проектированию» представляют собой учебное пособие для студентов СПО, изучающих дисциплину «Электроснабжение объектов» - предназначено для формирования  у  студентов профессиональных знаний в области энергосистемы. Может применяться преподавателями, работающими с этим курсом.

Курсовой проект «Проектирование электроснабжения промышленного предприятия» носит расчетный характер, но, несмотря на большое количество вычислений, легко выполняется «в ручную».

В начальном разделе пособия указаны требования и правила построения курсового проекта; краткие рекомендации по написанию введения, содержанию практической частей проекта, формулировке выводов и заключения в курсовом проектировании.

В основной части  даётся алгоритм расчета, который сопровождается сжатыми, но достаточными для понимания пояснениями, таким образом, что при выполнении курсового проектирования студенты прорабатывают весь учебный материал, связанный с изучением дисциплины. Кроме этого приобретается и развивается способность быстрой работы со справочным материалом. Разделы курсового проекта:

- Определение расчетной м промышленного мощности предприятия.

- Выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП); числа трансформаторов.

- Построение схемы электроснабжения.

- Выбор рационального напряжения ЛЭП и её параметров.

- Выбор и расчет мощности устройств компенсации реактивной нагрузки.

- Расчет мощности и выбор трансформаторов,

- Выбор токопроводов;

- Расчет токов короткого замыкания (КЗ).

- Выбор и проверка электрических аппаратов.

- Анализ результатов расчета.

Методическое пособие может применяться при подготовке к зачетам, экзамену, выполнении контрольных работ, расчетных заданий, курсовых и дипломных проектов, так как содержит большинство необходимых сведений в  приведенных справочных таблицах.

Для наглядности в приложениях пособия приводятся примеры некоторых расчетов, в частности подробно показан расчет токов короткого замыкания.

Методические указания  содержат пояснительную записку из 40 страниц, включая приложения со справочными таблицами (15 таб.) и примеры расчета.