Аннотация

«Электрические машины»

Методическое пособие по курсу “Электрические машины” предназначено для студентов учреждений СПО, изучающих курс «Электрические машины». содержит лекции или краткие сведения по основным разделам курса, примеры решения задач и указания к контрольным работам. Учебное пособие может применяться преподавателями, как источник дополнительных контрольно-проверочных материалов при работе с курсом «Электрические машины».

Его основное назначение  —  оказать помощь студентам в практическом применении теоретических знаний для решения задач по расчету параметров и режимов работы электрических машин и трансформаторов, при подготовке к зачетам и выполнении контрольных работ, а также для желающих самостоятельно освоить учебный материал предмета.

Пособие состоит из двух частей , в которых изложены:

- Общие требования и правила оформления контрольных работ,

- Введение. Краткий конспект общих сведений о электрических машинах.

- Раздел: Коллекторные машины. Машины постоянного тока.

- Раздел: Трансформаторы.

- Раздел: Машины переменного тока. Асинхронные двигатели. Синхронные машины.

Особенностью методического пособия  является то, что изучение курса начинается не с трансформаторов, как обычно,  а с машин постоянного тока. Иная  последовательность изучения разделов принята исходя из принципа «от простого к сложному»,  так при анализе электромагнитных процессов и при оценке рабочих характеристик, энергетических показателей машин и трансформаторов, необходимо решение уравнений, в которых связаны входные и выходные электрические параметры технических устройств. В машинах постоянного тока  вращающаяся и неподвижная части связаны электрически, что позволяет легко построить электрическую схему и написать уравнения, решение которых позволяет судить о рабочих свойствах и других эксплуатационных данных машины.

После машин постоянного тока изучаются трансформаторы, а затем – электрические машины переменного тока.

Принятая последовательность объясняется необходимостью построения схем замещения при изучении данных устройств. В трансформаторах первичная и вторичная стороны охвачены только электромагнитной связью и для получения уравнений электромагнитных процессов, необходимо привести (т.е. согласовать) вторичную обмотку  к первичной (т.к. значения напряжения на обмотках – различны) и построить схему замещения. В асинхронных машин кроме электромагнитной связи между статором и ротором машины, необходимо учитывать вращение ротора и зависимость электрических параметров от скорости вращения, что тоже усложняет построение схемы замещения машины.

В начале каждого раздела изложены краткие сведения об особенностях, основные понятия, приведены расчетные формулы и уравнения соответствующих электрических машин.

В пособии не даются голые формулы, а показан их упрощённый вывод, что способствует приобщению студентов к мыслительной деятельности, лучшему пониманию процессов протекающих в машине, анализу свойств и рабочих характеристик. Задачи составлены на базе реальных электрических машин и трансформаторов современных серий, что придает им определенную практическую направленность.

Основной целью методической разработки является выработка у студентов приемов и навыков в самообучении,  проработке учебного материала, решения контрольных задач по электрическим машинам и трансформаторам, помогающих им подготовится к выполнению курсовых  и дипломной работ, а в дальнейшем решать производственные задачи.

Следует учесть, что для успешного усвоения курса требуется систематическое изучение предмета по  учебникам «Электрические машины».

В приложении методической разработки предложены варианты  четырёх контрольных работ по основным разделам,  позволяющие проверить степень усвоения студентами материал теоретического курса.

Методические указания  содержат пояснительную записку из 88 страниц, список  литературы, а также  приложения с комплектами (30 вариантов) примерных контрольных работ по четырем разделам курса